## Sheet1
二期焊装结算表
序号 | 物料名称 | 品牌/规格 |  | 计量单位 | 合同数量 | 实际数量 | 施工单价 | 金额
1 | 六类网络模块 | D-LINK | 六类非屏蔽信息模块 | 个 | 110 | 50 | 3 | 150
2 | 单孔信息面板 | D-LINK | 单口信息面板 | 个 | 110 | 50 | 0 | 0
3 | 六类非屏蔽网线 | D-LINK | 六类非屏蔽网线 | 箱 | 50 | 41 | 0 | 0
4 | 六类非屏蔽配线架 | D-LINK | 六类非屏蔽配线架 | 套 | 19 | 16 | 0 | 0
5 | 网络底盒 | 国产 | 86*86 PVC明装底盒 | 个 | 110 | 50 | 0 | 0
6 | 网络跳线 | D-LINK | 六类非屏蔽2米网络跳线 | 根 | 200 | 138 | 5 | 690
7 | 理线架 | D-LINK | 1U 金属理线器 | 条 | 60 | 32 | 0 | 0
8 | 水晶头 | D-LINK | 六类非屏蔽水晶头 | 个 | 600 | 600 | 0 | 0
9 | 12芯光纤 | 烽火 | 电信级12芯室外单模铠装光缆 | 米 | 8000 | 8000 | 2 | 16000
10 | 48芯光纤 | 烽火 | 电信级48芯室外单模铠装光缆 | 米 | 4000 | 4000 | 2 | 8000
11 | 24口光纤配线架 | 烽火 | ODF-lc单模满配1U | 个 | 17 | 17 | 0 | 0
12 | 48口光纤配线架 | 烽火 | ODF-lc单模满配 | 个 | 9 | 9 | 0 | 0
13 | 光纤熔接 | 人工 | 光纤熔接（法兰、尾纤） | 芯 | 600 | 624 | 8 | 4992
14 | 无线AP | 人工 | 无线AP安装，包括安装辅件 | 台 | 90 | 85 | 200 | 17000
15 | 单模跳线 | 烽火 | LC-LC单模双芯光纤跳线10米 | 对 | 20 | 20 | 0 | 0
16 | 单模跳线 | 烽火 | LC-LC单模双芯光纤跳线3米 | 对 | 80 | 80 | 0 | 0
17 | 单模跳线 | 烽火 | SC-SC 单芯光纤跳线5米 | 根 | 20 | 20 | 0 | 0
18 | 单模跳线 | 烽火 | SC UPC-LC单芯光纤跳线3米 | 根 | 20 | 20 | 0 | 0
19 | 单模跳线 | 烽火 | SC UPC-LC单芯光纤跳线5米 | 根 | 20 | 20 | 0 | 0
20 | 壁挂式机柜 | 图腾 | 600*600*635 12U壁挂式网络机柜， | 个 | 17 | 17 | 100 | 1700
21 | 网络机柜 | 图腾 | 600*600标准42U 19英寸网络机柜，带轮及支撑脚, | 个 | 2 | 2 | 100 | 200
22 | 机柜PDU | 威腾源 | 1U 6位及以上10A | 套 | 38 | 38 | 40 | 1520
23 | 弱电走线架 | 国标 | 400*100mm 弱电线缆理线网格桥架 | 米 | 5 | 5 | 20 | 100
24 | 线路点位标识 | 定制 | 交换机、信息点，模块，配线架，电话点标识、所有线路标识 | 点 | 200 | 147 | 0 | 0
25 | 生产网络信息点 | 人工 | 布线信息点 | 点 | 200 | 14 | 108 | 1512
25-1 | 办公网络信息点 | 人工 | 布线信息点 | 点 |  | 48 | 80 | 3840
26 | PVC线槽、线管 | 国标 | 39*19 PVC线槽，20,25管 | 米 | 800 | 600 | 2 | 1200
27 | KBG管 | 国标 | 20,25全镀锌管 | 米 | 800 | 600 | 3 | 1800
28 | 弱电水平桥架 | 国标 | 150*100*2.0国标 镀锌板材加强型最长6M中间加隔板 50mm做强电，100mm做弱电 | 米 | 300 | 200 | 20 | 4000
29 | 综合布线辅助材料 |  | 桥架安装辅件、线卡、接头、扎带等小五金 | 批 | 1 | 1 | 0 | 0
30 | 16A明装工业插头 | 威腾源 | 防水工业插头插座 16A | 套 | 38 | 38 | 0 | 0
31 | 机柜电源线 | 恒飞 | RVV3*2.5 用于机柜配电 | 米 | 6000 | 5000 | 2 | 10000
32 | 机房电配电柜 | 定制 | 机房配电柜800*500*1600、按机柜配电需求进行设计 | 套 | 1 | 1 | 300 | 300
33 | UPS后备电源 | 台达 | 30KVA三进三出不间断后备电源系统主机，后备两小时左右，配32节12V150AH电池及电池柜组 | 套 | 1 | 1 | 800 | 800
34 | 空调 | 格力 | 1.5P | 台 | 1 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 总金额 | 73804 | 80%结算 | 59043.2
[9 empty] | 已支付 | 10000
[9 empty] | 还需支付 | 49043.2