## Sheet1
合肥总装施工结算表
序号 | 名称 | 参数 | 计量单位 | 合同数量 | 实际数量 | 施工单价 | 金额
1 | 六类网络模块 | 六类非屏蔽信息模块 | 个 | 800 | 719 | 0 | 0
2 | 单孔信息面板 | 单口信息面板 | 个 | 800 | 719 | 3 | 2157
3 | 网络底盒 | 86*86 PVC明装底盒 | 个 | 800 | 719 | 0 | 0
4 | 网络跳线 | 六类非屏蔽2米网络跳线 | 根 | 600 | 435 | 0 | 0
5 | 六类非屏蔽网线 | 六类非屏蔽网线 | 箱 | 380 | 241 | 0 | 0
6 | 六类非屏蔽配线架 | 六类非屏蔽配线架 | 套 | 60 | 26 | 5 | 130
7 | 理线架 | 1U 金属理线器 | 条 | 200 | 152 | 0 | 0
8 | 水晶头 | 六类非屏蔽水晶头 | 个 | 4000 | 1543 | 0 | 0
9 | 12芯光纤 | 电信级12芯室外单模铠装光缆 | 米 | 56000 | 48476 | 2 | 96952
10 | 48芯光纤 | 电信级48芯室外单模铠装光缆 | 米 | 6000 | 5792 | 2 | 11584
11 | 24口光纤配线架 | ODF-lc单模满配1U | 个 | 54 | 51 | 5 | 255
12 | 48口光纤配线架 | ODF-lc单模满配 | 个 | 30 | 30 | 5 | 150
13 | 光纤熔接 | 光纤熔接（法兰、尾纤） | 芯 | 2592 | 2592 | 8 | 20736
14 | 无线AP | 无线AP安装，包括安装辅件 | 台 | 250 | 240 | 200 | 48000
15 | 单模跳线 | LC-LC单模双芯光纤跳线10米 | 对 | 50 | 50 | 0 | 0
16 | 单模跳线 | LC-LC单模双芯光纤跳线3米 | 对 | 260 | 100 | 0 | 0
17 | 单模跳线 | SC-SC 单芯光纤跳线5米 | 根 | 20 | 0 | 0 | 0
18 | 单模跳线 | SC UPC-LC单芯光纤跳线3米 | 根 | 200 | 0 | 0 | 0
19 | 单模跳线 | SC UPC-LC单芯光纤跳线5米 | 根 | 100 | 0 | 0 | 0
20 | 分光器 | 分光器typec 1:16 | 个 | 8 | 0 | 0 | 0
21 | 分光器 | 分光器typec 2:16 | 个 | 4 | 0 | 0 | 0
22 | 壁挂式机柜 | 600*600*635 12U壁挂式网络机柜， | 个 | 54 | 54 | 100 | 5400
24 | 网络机柜 | 600*600标准42U 19英寸网络机柜，带轮及支撑脚, | 个 | 6 | 6 | 100 | 600
25 | 机柜PDU | 1U 6位及以上10A | 套 | 108 | 100 | 40 | 4000
26 | 弱电走线架 | 400*100mm 弱电线缆理线网格桥架 | 米 | 10 | 10 | 20 | 200
27 | 线路点位标识 | 交换机、信息点，模块，配线架，电话点标识、所有线路标识 | 点 | 1200 | 962 | 0 | 0
28 | 生产网络信息点 | 布线信息点 | 点 | 1200 | 722 | 80 | 57760
29 | PVC线槽、线管 | 39*19 PVC线槽，20,25管 | 米 | 3000 | 4086 | 2 | 8172
30 | KBG管 | 20,25全镀锌管 | 米 | 7000 | 2604 | 3 | 7812
31 | 弱电水平桥架 | 200*100*2.0国标 镀锌板材加强型 最长6M中间加隔板 | 米 | 700 | 394 | 20 | 7880
32 | 弱电水平桥架 | 150*100*2.0国标 镀锌板材加强型 最长6M中间加隔板 | 米 | 6500 | 6381 | 20 | 127620
33 | 综合布线辅助材料 | 桥架安装辅件、线卡、接头、扎带等小五金 | 批 | 1 | 1 | 0 | 0
34 | 16A明装工业插头 | 防水工业插头插座 16A | 套 | 108 | 100 | 0 | 0
35 | 机柜电源线 | RVV3*2.5 用于机柜配电 | 米 | 29000 | 11654.9 | 2 | 23309.8
36 | 机房电配电柜 | 机房配电柜800*500*1600、按机柜配电需求进行设计 | 套 | 1 | 1 | 300 | 300
37 | UPS后备电源 | 30KVA三进三出不间断后备电源系统主机，后备两小时左右，配32节12V100AH电池及电池柜组 | 套 | 1 | 1 | 800 | 800
38 | 空调 | 1.5P | 台 | 2 | 1 | 0 | 0
39 | 室外管井 | 部分管道，弱电井的开挖和修复 | 项 | 1 | 0 | 0 | 0
40 | 作业工具租金 | 电动登高车月租金 | 批 | 1 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | 总金额 | 423817.8 | 95%结算 | 402626.91
[8 empty] | 已支付 | 375300
[8 empty] | 本次应支付 | 27326.91