## Sheet1
工程名称：常州比亚迪8号厂房信息化建设项目
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总计金额 | 实际施工数量 | 总计金额
1 | 六类网络模块 | 个 | 100 | 3 | 300 | 93 | 279
2 | 单孔信息面板 | 个 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 网络底盒 | 个 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 六类非屏蔽网线 | 米 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 网络点位 | 个 | 150 | 80 | 12000 | 134 | 10720
6 | 理线架 | 条 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 水晶头 | 个 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 电话线 | 卷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 12芯光纤 | 米 | 3000 | 2 | 6000 | 2500 | 5000
10 | 24芯光纤 | 米 | 1000 | 2 | 2000 | 1000 | 2000
11 | 24口光纤配线架 | 个 | 14 |  | 0 | 0 | 0
12 | 48口光纤配线架 | 个 | 4 |  | 0 | 0 | 0
13 | 单模跳线 | 对 | 30 |  | 0 | 0 | 0
14 | 单模跳线 | 对 | 20 |  | 0 | 0 | 0
15 | 单模跳线 | 对 | 30 |  | 0 | 0 | 0
16 | 无线AP | 套 | 50 | 200 | 10000 | 41 | 8200
17 | 壁挂式机柜 | 台 | 14 | 100 | 1400 | 16 | 1600
18 | 机柜 | 台 | 2 | 100 | 200 | 2 | 200
19 | 交换机 | 台 | 24 | 40 | 960 | 24 | 960
20 | 机柜PDU | 套 | 14 | 40 | 560 | 20 | 800
21 | 网络跳线 | 根 | 100 | 5 | 500 | 95 | 475
22 | 光纤熔接 | 芯 | 720 | 8 | 5760 | 444 | 3552
23 | 机柜电源线 | 米 | 2000 | 2 | 4000 | 2300 | 4600
24 | 弱电水平桥架 | 米 | 1100 | 20 | 22000 | 980 | 19600
25 | 桥架弯 | 个 | 72 | 20 | 1440 | 72 | 1440
26 | PVC线槽 | 米 | 3000 | 2 | 6000 | 2500 | 5000
27 | KBG管 | 米 | 2500 | 2 | 5000 | 1900 | 3800
28 | 机房专用电配电柜 | 套 | 1 | 300 | 300 | 1 | 300
29 | UPS主机 | 套 | 1 | 800 | 800 | 1 | 800
30 | 蓄电池 | 只 | 16 |  | 0 | 0 | 0
31 | 电池柜 | 个 | 1 |  | 0 | 0 | 0
32 | 电缆（进线） | 米 | 50 | 2 | 100 | 50 | 100
[5 empty] | 79320 |  | 69426 | 油费补贴 | 3000 | 总计 | 72426
[8 empty] | 备注 | 已预付22000，保留质保金3500，还需支付尾款46926（未开票）