## 报价清单
一、双活网络
1 |  | 主要设备及配件 | 品牌 | 设备型号/尺寸系列 | 单位 | 总需求数量 | 单价（未税） | 合计（未税） | 去年实际施工数量 | 单价 | 合计金额 | 今年实际施工数量 | 单价 | 合计金额
2 | 环网系统材料 | 室内6芯多模光纤 | 爱谱华顿/罗格朗/康普 | 多模光缆 | 米 | 7500 | 2.5 | 18750 | 7500 | 2.5 | 18750 | 0 | 2.5 | 0
3 |  | 24口光纤配线架 机架式 | 爱谱华顿/罗格朗/康普 | 固定式光纤配线架 | 个 | 2 | 120 | 240 | 2 | 120 | 240 | 0 | 120 | 0
4 |  | 12口光纤配线架 机架式 | 爱谱华顿/罗格朗/康普 | 固定式光纤配线架 | 个 | 18 | 120 | 2160 | 18 | 120 | 2160 | 0 | 120 | 0
5 |  | 多模 LC尾纤，1米 | 爱谱华顿/罗格朗/康普 | LC尾纤 | 根 | 216 | 5 | 1080 | 216 | 5 | 1080 | 0 | 5 | 0
6 |  | 多模光纤跳线 | 爱谱华顿/罗格朗/康普 | 3米 | 根 | 144 | 5 | 720 | 144 | 5 | 720 | 0 | 5 | 0
7 |  | 网线 | 爱谱华顿/罗格朗/康普 | 六类四对屏蔽双绞线 | 米 | 31500 | 2 | 63000 | 22000 | 2.5 | 55000 | 0 | 2.5 | 0
8 |  | 水晶头 | 爱谱华顿/罗格朗/康普 | 六类四对屏蔽双绞线 | 个 | 700 | 5 | 3500 | 700 | 10 | 7000 | 0 | 10 | 0
9 |  | 屏蔽跳线1M | 爱谱华顿/罗格朗/康普 | 六类屏蔽跳线1M | 根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | 理线架 | 爱谱华顿/罗格朗/康普 | 1U | 个 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | 核心交换机 | 华为 | 核心交换机 | 个 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 200 | 0 | 100 | 0
12 |  | 24口汇聚交换机 | 华为 | S5735R-24T4S(24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电) | 个 | 18 | 0 | 0 | 18 | 100 | 1800 | 0 | 100 | 0
13 |  | 线缆 | 国标 | 纯铜电线电缆线 RVV2芯1.5平多芯控制护套线 RVV2芯2*1.5（100米），黑色 | 米 | 2100 | 2 | 4200 | 6500 | 2 | 13000 | 2000 | 2 | 4000
14 |  | 机柜 | 图腾 | 标准机柜 | 个 | 14 | 100 | 1400 | 15 | 100 | 1500 | 0 | 100 | 0
15 |  | PDU | 公牛 | 8位10A输入PDU | 个 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | 金属桥架 | 国产 | 100*100*1.5 | 米 | 500 | 25 | 12500 | 500 | 25 | 12500 | 0 | 25 | 0
17 |  | 金属桥架 | 国产 | 200*100*1.5 | 米 | 500 | 25 | 12500 | 500 | 25 | 12500 | 600 | 25 | 15000
18 |  | KBG管 | 国产 | 20/25直径 | 米 | 500 | 3 | 1500 | 300 | 3 | 900 | 0 | 3 | 0
19 | 其他 | 安装辅材 | 定制 | 含管路敷设所需全部辅材及接驳件 | 项 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | 人工费 |  | 交换机安装、线缆敷设、网络柜安装 | 项 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 121550 |  |  | 127350 |  |  | 19000
二、多媒体发布系统
21 | 多媒体发布系统材料 | 上件工位LCD | 无锡大普/上海武尚/英迪威 | 55寸；WINDOWS系统（win10）；显示效果：FULL HD1080P全高清视频、图像、文字全呈现；可视角度：180°；内核配置：ARM9 Media控制内核 | 个 | 41 | 100 | 4100 | 20 | 100 | 2000 | 21 | 100 | 2100
22 |  | LED拼接屏 | 无锡大普/上海武尚/英迪威 | 3.08平方（2.2*1.4），双面屏幕，间距P5，全彩LED | 个 | 6 | 800 | 4800 | 6 | 800 | 4800 | 0 | 800 | 0
23 |  | 工控机 | 研华 | AiMC-2000J-S4J5K（J1900/4G/500G/适配器及电源线） | 个 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | LED拼大屏 | 无锡大普/上海武尚/英迪威 | 8平方（4*2），双面屏幕，间距P5,全彩LED | 个 | 2 | 1600 | 3200 | 1 | 4800 | 4800 | 0 | 4800 | 0
25 |  | 电脑 | 联想 | （10400，32G内存） | 个 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | 控制电脑 |  | I7 500G 16G 1G（含机柜） | 个 | 15 | 100 | 1500 | 15 | 100 | 1500 | 0 | 100 | 0
27 |  | 上件工位LCD支架 | 定制 | 钢铁支架 | 个 | 41 | 100 | 4100 | 20 | 100 | 2000 | 12 | 100 | 1200
28 |  | 大屏框架 | 定制 | 钢铁框架，支持大屏 | 个 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 其他 | 安装辅材 |  | 含管路敷设所需全部辅材及接驳件 | 项 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | 人工费 |  | 上件工位LCD安装、数据线敷设、支架安装 | 项 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 17700 |  |  | 15100 |  |  | 3300
三、数字广播系统
31 | 数字广播系统材料 | IP网络广播主机 | 无锡大普/LAX/ITC |  | 台 | 1 | 120 | 120 | 1 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0
32 |  | 数字IP网络广播对讲控制软件 V3.0 | 无锡大普/LAX/ITC |  | 套 | 1 |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | 寻呼话筒 | 无锡大普/LAX/ITC |  | 台 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | CD定时播放器 | 无锡大普/LAX/ITC |  | 台 | 1 | 120 | 120 | 1 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0
35 |  | 数字调频器 | 无锡大普/LAX/ITC |  | 台 | 1 | 120 | 120 | 1 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0
36 |  | 前置放大器 | 无锡大普/LAX/ITC |  | 台 | 1 | 120 | 120 | 1 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0
37 |  | IP网络音频采集器（编码器） | 无锡大普/LAX/ITC |  | 台 | 2 | 120 | 240 | 2 | 120 | 240 | 0 | 0 | 0
38 |  | IP音箱 | 无锡大普/LAX/ITC |  | 台 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | （主箱，副箱） |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | 8路受控电源时序器 | 无锡大普/LAX/ITC |  | 台 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | 机架式网络数字 | 无锡大普/LAX/ITC |  | 台 | 16 | 120 | 1920 | 16 | 120 | 1920 | 0 | 0 | 0
42 |  | 终端机
43 |  | 纯后级功放 | 无锡大普/LAX/ITC |  | 台 | 16 | 120 | 1920 | 16 | 120 | 1920 | 0 | 0 | 0
44 |  | 网络报警矩阵 | 无锡大普/LAX/ITC |  | 台 | 1 | 120 | 120 | 1 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0
45 |  | 音柱 | 无锡大普/LAX/ITC | 产品：外壳采用铝合金材料，配可调节多种角度支架，安装方便；专业的表面处理工艺，防水防锈；匹配2路扬声器单元。 | 台 | 60 | 200 | 12000 | 60 | 200 | 12000 | 0 | 0 | 0
46 |  |  |  | 技术参数：
47 |  |  |  | 1．额定功率（100V）：22.5W,45W
48 |  |  |  | 2．额定功率（70V）：11.2W,22.5W
49 |  |  |  | 3．灵敏度：91dB±3dB
50 |  |  |  | 4．阻抗：黑:Com白:440Ω绿:220Ω
51 |  |  |  | 5．频率响应：50-18KHz
52 |  |  |  | 6．喇叭单元：4"×4,2.5"×1
53 |  |  |  | 7．防护等级：IP66
54
55 |  | 线缆 | 国标 |  | 米 | 4800 | 2 | 9600 | 2000 | 2 | 4000 | 0 | 0 | 0
56 |  | KBG管 | 国标 | 20 | 米 | 5000 | 2.5 | 12500 | 300 | 2.5 | 750 | 0 | 0 | 0
57 |  | 机柜 |  | 控制中心600*800*2000 | 台 | 2 | 100 | 200 | 2 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0
58 | 其它 | 人工费 |  | 设备安装、线缆、管材敷设、系统调试 | 项 | 1 | 0 | 0 | 16 | 100 | 1600 | 0 | 0 | 0
59 |  | 安装辅材 |  | 线缆、施工工具等 | 项 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | 安装调试 |  | 安装调试完成后，需有人员配合现场进行上位系统调试，系统调试时间为2个月 | 项 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 38980 |  |  | 23230 |  |  | 0
61 | 未税合计(元） | [6 empty] | 178230 |  |  | 165680 |  |  | 22300
62 | 税费（元）税率3% | [6 empty] | 5346.9 |  |  | 4970.4 |  |  | 669
63 | 含税合计(元) | [6 empty] | 183576.9 |  |  | 170650.4 |  |  | 22969 | 总计 | 193619.4
[15 empty] | 备注 | 去年已支付170650.4，保留质保金9500，还需支付13469