## UPS
长沙欧圣信息科技有限公司报价单
TO: |  |  |  | FROM：长沙欧圣信息科技
联系人： |  |  |  | 电话：17708459767
电话： |  |  |  | 联系人：刘克
方案一：300KVA延时20-35分钟配置方案
UPS不间断电源系统
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价
300KVA
1 | UPS不间断电源 | 英威腾 | 300KVA | 台 | 1 | 38500 | 38500
2 | 模块 | 英威腾 | 50KVA | 个 | 6 | 17800 | 106800
3 | 铅酸免维护蓄电池 | 塞恩特/万洋 | NP12250（12V250AH） | 台 | 64 | 1380 | 88320
4 | 电池架跟配件铜排 | 国优定制 | C32（定制） | 套 | 2 | 3500 | 7000
5 | 电池柜总开关箱 | 德力西/上海上联 | 400A | 套 | 2 | 1500 | 3000
6 | 电池链接电缆 | 金杯/国标 |  | 套 | 2 | 2100 | 4200
7 | UPS输入输出电缆 | 金杯/国标 | 4*185+1 | 米 | 20 | 705 | 14100
8 | 含税合计 | 全套质保三年 |  |  |  |  | 261920
方案二：200KVA延时35分钟左右配置方案（老UPS电源升级更换成200KVA）
UPS不间断电源系统
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价
200KVA
1 | UPS不间断电源 | 英威腾 | 200KVA（RM200/50X） | 台 | 1 | 25500 | 25500
2 | 模块 | 英威腾 | 50KVA(PM50X) | 个 | 4 | 17800 | 71200
3 | 铅酸免维护蓄电池 | 塞恩特/万洋 | NP12150（12V150AH） | 台 | 64 | 890 | 56960
4 | 电池架跟配件铜排 | 国优定制 | C32（定制） | 套 | 2 | 2500 | 5000
5 | 电池柜总开关箱 | 德力西/上海上联 | 400A | 套 | 2 | 1500 | 3000
6 | 电池链接电缆 | 金杯/国标 |  | 套 | 2 | 1900 | 3800
7 | UPS输入输出电缆 | 金杯/国标 | 4*120+1 | 米 | 20 | 430 | 8600
8 | 含税合计 | 全套质保三年 |  |  |  |  | 174060
1 | 旧电池回收 | 塞恩特 | 12V100AH | 节 | 64 | -100 | -6400
2 | 总计 | [5 empty] | 429580